Приложение № 5

к договору строительного подряда

№ ___ от «____» _____ ____ г.

Требования к обеспечению безопасного производства работ и охраны труда

- Общие положения

  - Генподрядчик уделяет повышенное внимание вопросам производственной безопасности и требует от Подрядчика обеспечивать высокие стандарты в данной области, включающей в себя понятия охрана труда, промышленная, пожарная безопасность, предупреждение чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды и безопасность дорожного движения (ОТ, ПиПБ, ЧС, ООС, и БДД).

  - С целью безопасного производства всех видов работ и соблюдения требований охраны труда, до начала производства работ представители Генподрядчика и Подрядчика в обязательном порядке оформляют Акт-допуск, для допуска на объект Генподрядчика персонала Подрядчика осуществляющих работы согласно договору.

  - При исполнении договора Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех требований законодательства в области производственной безопасности, а также требований локальных нормативных актов Генподрядчика в области производственной безопасности, применимых при исполнении договора.

  - Генподрядчик обязуется ознакомить Подрядчика с требованиями локальных нормативных актов Генподрядчика в области производственной безопасности, применимых при исполнении договора.

  - В случае привлечения третьих лиц для исполнения договора Подрядчик обязан обеспечить исполнение договора третьими лицами с соблюдением требований Генподрядчика в области производственной безопасности.

  - Привлечение третьего лица для исполнения договора должно быть письменно согласовано с Генподрядчиком.

  - Привлечение Подрядчиком работников по договорам гражданско-правового характера для исполнения договора на объектах Генподрядчика не допускается.

- Ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда.

  - Подрядчик несет полную ответственность за несоблюдение своими работниками и работниками привлекаемых им третьих лиц, требований законодательства в области производственной безопасности и локальных нормативных актов Генподрядчика в области производственной безопасности, применимых при исполнении договора.

  - На объектах Генподрядчика, переданных Подрядчику по Акту передачи, ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда возлагается на Подрядчика.

  - При исполнении договора на территории Генподрядчика, Подрядчик должен обеспечить присутствие необходимого количества специалистов в области производственной безопасности:

- при численности до 50 работников, обязанности специалиста по ОТ могут быть возложены на представителя Подрядчика, осуществляющего руководство работами на площадке Генподрядчика;

- при численности от 51 до 100 работников, необходимо обеспечить присутствие не менее одного специалиста по ОТ без совмещения должности;

- при численности более 100 работников, количество специалистов по ОТ определяется в зависимости от численности работающих и характера условий труда с учетом Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях.

  - В случае привлечения для исполнения договора автомобильной техники в количестве свыше 30-ти единиц (включая третьих лиц), в организации Подрядчика должен быть назначен специалист по безопасности дорожного движения (далее – БДД) без совмещения должности.

  - При количестве автомобильной техники свыше 50 единиц, в организации Подрядчика должна быть создана Служба безопасности дорожного движения в количестве не менее 2-х специалистов, оснащенных специально оборудованным автомобилем (с маячками желтого или оранжевого цвета, радиостанцией и маркировкой «Безопасность Дорожного Движения»).

  - Информация о специалистах в области ОТ, назначенных Подрядчиком для обеспечения безопасных условий и охраны труда при исполнении договора, должна быть направлена Генподрядчику до начала исполнения договора.

  - Генподрядчик имеет право осуществлять проверки и аудиты подрядных (субподрядных) работ, производственных и бытовых помещений, а также работников и документацию Подрядчика на соответствие требованиям в области производственной безопасности.

  - Подрядчик обязан осуществлять раздельный сбор отходов в соответствии с порядком, установленным Генподрядчиком на строительной площадке.

- Обучение и аттестация персонала в области производственной безопасности.

  - Подрядчик несет ответственность за обучение своих работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, проведение инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайной ситуации, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда, пожарной безопасности, аттестации по промышленной безопасности и иного обучения и аттестации, требуемого законодательством РФ;

  - Все руководители, специалисты и работники Подрядчика должны иметь документы, подтверждающие обучение и аттестацию / проверку знаний в области производственной безопасности, соответствующие выполняемым видам работ/услуг. Копии документов предъявляются Генподрядчику.

  - Прежде чем приступить к исполнению договора, работники Подрядчика должны:

- пройти вводный инструктаж у специалиста по охране труда закрепленного за объектом строительства;

- ознакомиться с требованиями локальных нормативных актов Генподрядчика в области производственной безопасности, применимых при исполнении договора;

- Средства индивидуальной защиты.

  - Подрядчик обязан обеспечить собственных работников средствами индивидуальной защиты, соответствующими вредным и (или) опасным производственным факторам выполняемых работ/оказываемых услуг.

  - На территории производственных площадок Генподрядчика все работники Подрядчика, независимо от рода деятельности и служебного положения, должны быть обеспечены следующими СИЗ:

- специальной одеждой с логотипом организации;

- специальной обувью с жестким подноском;

- защитными касками;

- защитными очками;

- защитными перчатками;

- прочими СИЗ, необходимыми для защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов производственных подразделений, на территории которых выполняются работы/услуги.

- Соблюдение трудовой дисциплины.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил поведения, запретов и требований, определенных Трудовым Кодексом РФ, а также локальными нормативными актами Генподрядчика.

  - В целях исключения рисков возникновения происшествий по причине исполнения договора в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик обязан:

- перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить оценку состояния работников на наличие признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- - не допускать к работе работников в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- - не допускать пронос на территорию Генподрядчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение.

  - Генподрядчик вправе удалить со своей территории работника Подрядчика находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также при нарушении работником Подрядчика запретов и требований, действующих на территории Генподрядчика.

- Требования к оборудованию, материалам, рабочим местам и обращению с отходами.

  - Подрядчик обязан обеспечить технически исправное состояние машин, инструмента, оснастки и иного оборудования, используемого для исполнения договора.

  - Размещение оборудования на месте исполнения договора заранее согласовывается с представителем Генподрядчика.

  - Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику гигиенические сертификаты на используемые материалы до начала их использования на территории Генподрядчика.

  - Места исполнения договора, а также проезды и проходы к ним должны содержаться Подрядчиком в чистоте и порядке, очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

  - Ко всем объектам (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования Подрядчик обязан обеспечить свободный подъезд. Обеспечить размещение на местах исполнения договора необходимого количества первичных средств пожаротушения, а также устройство необходимого количества въездов с дорогами, имеющими покрытие пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Установить (вывесить) у въездов планы с нанесенными объектами, зданиями и сооружениями (в том числе строящимися), въездами и подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

  - Находясь на территории Генподрядчика, в зданиях, сооружениях Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и установленного противопожарного режима, в случае информирования о возникновении чрезвычайной ситуации немедленно организовать эвакуацию своих работников и привлечённых Подрядчиком третьих лиц в безопасную зону, обеспечить информирование Генподрядчика о проведённых эвакуационных мероприятиях.

  - На месте исполнения договора Подрядчик обязан обеспечить предупреждение и защиту людей от контакта с вредными и опасными производственными факторами, связанными с исполнением договора (воздействие опасных веществ, падение в результате поскальзывания/спотыкания, падение с высоты, падение предметов, поражение электрическим током и т.д.), при необходимости установить ограждения, знаки безопасности и обеспечить освещение.

  - Подрядчик обязан до начала исполнения договора определить и согласовать с Генподрядчика порядок обращения с отходами, образующимися в результате деятельности Подрядчика. Несанкционированное накопление отходов на территории Генподрядчика запрещается.

  - После завершения исполнения обязательств по договору Подрядчик обязан произвести демонтаж временных сооружений и очистку места исполнения договора.

- Происшествия и инциденты.

  - Подрядчик обязан оповещать Генподрядчика обо всех происшествиях, согласно требованиям соответствующей процедуры Генподрядчика и в установленные временные рамки согласно Матрицы оперативного информирования.

  - Несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, расследуются Подрядчиком, с обязательным участием в расследовании представителей Генподрядчика.

  - Подрядчик обязан извещать государственные контролирующие органы о несчастных случаях, произошедших с работниками Подрядчика в порядке, установленном законодательством.

  - Происшествия и инциденты с оборудованием, происшедшие при исполнении договора и не приведшие к нанесению вреда жизни и здоровью работника либо к повреждению имущества Генподрядчика, расследуются и учитываются Подрядчиком без обязательного участия представителей Генподрядчика.

  - Генподрядчик вправе провести собственное расследование несчастного случая, происшествия, инцидента и запрашивать разъяснения у Подрядчика.

  - В случае загрязнения окружающей среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде, а также штрафов, уплаченных по искам / предписаниям государственных органов надзора и контроля.

- Порядок фиксации нарушений Подрядчиком требований производственной безопасности.

  - В случае выявления нарушений требований Генподрядчика в области производственной безопасности составляется Предписание (Акт) о нарушении по форме, принятой Генподрядчиком. Предписания (Акты) о нарушениях подписываются представителями Генподрядчика или должностным лицом, обнаружившим нарушение, и представителями Подрядчика либо, в случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта, - в одностороннем порядке представителем Генподрядчика или лицом, обнаружившим нарушение, в чем письменно документируется факт отказа от подписи Предписания (Акта) о нарушении, с привлечением третьей стороны. На основании Предписания (Акта) о нарушении Генподрядчик оформляет акт о взыскании штрафной санкции за подписью Руководителя Генподрядной организации, с ознакомлением представителя Подрядной организации непосредственно на объекте строительства, далее комплект документов передается в производство в бухгалтерию Генподрядной организации. Генподрядчик оставляет за собой право в случае наложения штрафных санкций, удерживать с Подрядчика в одностороннем порядке путем уменьшения суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

- Порядок фиксации нарушения «Появление на территории Генподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

  - В случае возникновения подозрений о нахождении работника Подрядчика или третьего лица на территории Генподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Генподрядчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, лицо Генподрядчика, у которого, возникли, соответствующие подозрения, имеет право провести следующие действия для фиксации данного факта:

- не допускать работника Подрядчика или третьего лица на территорию Генподрядчика;

- изъять у работника Подрядчика или третьего лица, в отношении которого выявлено нарушение, личный пропуск;

- вызвать уполномоченное лицо Подрядчика и (или) третьего лица и лицо, ответственное за проведение работ со стороны для составления Акта о нарушении по форме, принятой Генподрядчиком;

- составить Акт о нарушении по форме, принятой Генподрядчиком, с приложением письменных объяснений работника Подрядчика или третьего лица. При отказе работника от дачи объяснений в акте делается запись об этом. В случае не явки уполномоченного представителя Подрядчика и (или) третьего лица для подписания Акта в течение одного часа с момента сообщения Подрядчику и (или) третьему лицу о факте составления в отношении его работника Акта, лицо, обнаружившее нарушение, оформляет Акт в одностороннем порядке с привлечением двух лиц. При этом Акт считается действительным без подписи Подрядчика и (или) третьего лица. В случае отказа работника Подрядчика или третьего лица от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и/или непредоставления им медицинского заключения об отсутствии состояния опьянения, выданного не позднее чем через 2 часа с момента составления Акта, указанный выше Акт является основанием для уплаты Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных договором;

- предложить работнику Подрядчика и (или) третьего лица пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В случае проведения освидетельствования за счет средств Генподрядчика, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику расходы на проведение освидетельствования в случае, если по результатам освидетельствования состояние опьянения установлено. В случае отказа работника Подрядчика и(или) третьего лица, в отношении которого составлен Акт о нарушении по форме, принятой Генподрядчиком, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, Подрядчик обязан организовать прохождение медицинского освидетельствования работника Подрядчика и(или) третьего лица в городском наркологическом диспансере в течение двух часов с момента составления Акта.

  - Генподрядчик имеет право не допускать на свою территорию для выполнения работ по любому договору с Подрядчиком работника Подрядчика и (или) третьего лица, в отношении которого в соответствии с пунктом 9.1 составлен Акт о нарушении по форме, принятой Генподрядчиком. Использование Генподрядчиком настоящего права не освобождает Подрядчика от обязанности надлежащим образом исполнять обязательства по заключенным договорам в согласованные Сторонами сроки.

| Генподрядчик: Директор ООО «Генподрядчик» ________________/__________/ м.п. | Подрядчик: Директор ООО «Подрядчик» ________________/__________/ м.п. |
| --- | --- |