## ВОР Каменная кладка Л4
Приложение №2
к Положению о работе ПТО
Форма заполнения
Ведомость объёмов работ . Расчет договорной цены
на устройство каменной кладки
на объекте: на объекте: "Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г.Краснодар, ул. Уральская, 100/8 (ЖК Режиссер, литер 4)"
Данные о компании. Тип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа |  |  |  |  | Наименование компании
ИНН
Адрес
ФИО директора
ФИО контактного лица телефон, e-mail
№ пп | Наименование работ | норма расхода | ед. изм. | Объём работ | Цена за ед. изм., руб |  |  | Стоимость,руб. |  |  | Примечание
[5 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе
[6 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1: Секция А
1 | Каменная кладка наружных стен из газобетона толщ. 200 мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 533.01 |  |  |  |  | 0
1.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 490.37 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 58.63 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
1.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 6044.88 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.4 | Закладная деталь МС200 | согласно РД | шт | 5050 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.5 | Закладная деталь МС-3 | согласно РД | шт | 616 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 10716 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.7 | Минплита на Швы (30 мм) горизонт. | 0.005 | м³/м.п шва | 6.71 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.8 | Минплита на Швы (30 мм) вертик. | 0.005 | м³/м.п шва | 8.98 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.9 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 4540.62 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.10 | Герметик | 0.48 | кг/м.п.шва | 2179.56 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ1 |  | шт | 52 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.11 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.62 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
1.12 | ОС-1 | 1.015 | шт. | 468 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.13 | Каркас КР-1, l=5370мм | 1.015 | м.п. | 280.16 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ2 |  | шт | 931
1.14 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 22.61 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
1.15 | ОС-1 | согласно РД | шт. | 5586 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.16 | Каркас КР-2, l=2990мм | согласно РД | п.м | 2783.69 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 1016.2
1.17 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 12.38 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.18 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 2011.3 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.19 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 2747.76 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.20 | ОС-4 | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.21 | ОС-5 | согласно РД | шт | 200 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.22 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 204 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
1.23 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 204 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2 | Каменная кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков толщиной 200мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 343.73 |  |  |  |  | 0
2.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 316.23 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 37.81 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
2.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 3763.79 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.4 | Закладная деталь МС-200 | согласно РД | шт | 2735 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 5470 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 3265.61 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 63.16 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.77 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
2.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 22.43 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 170.78 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См2 |  | шт | 21
2.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.85 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
2.14 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 334.67 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.15 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 282.49 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См7 |  | шт | 4
2.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | м3 | 0.16 | [6 empty] | (Материал Подрядчика)
2.14 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 37.29 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
2.15 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 31.76 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
3 | Устройство перегородок из пазогребневой плиты (ПГП) толщиной 80мм |  | м2 | 3132.15 |  |  |  |  | 0
3.1 | Пазогребневые гипсовые плиты 667х500х80 мм | 3 | шт | 9396 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
3.2 | Клей гипсовый | 1.8 | кг | 5637.87 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
3.3 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 5644.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
3.4 | Скоба С1 | согласно РД | шт | 4047 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
3.5 | Саморезы | согласно РД | шт | 20235 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
3.6 | Дюбель-гвоздь | согласно РД | шт | 8094 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки Пр-1 |  | м.п. | 385.99
3.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.02 | м3 | 1.25 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
3.8 | Уголок 75х75х5 | согласно РД | т | 0.08 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
3.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | т | 1.0437 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Усиление проемов |  | м.п. | 1436.4
3.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.15 | м3 | 3.42 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
3.11 | Арматура Ø10 А500 | 1.02 | т | 0.9 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
4 | Каменная кладка вентиляционных шахт из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм, с швабровкой внутренних поверхностей каналов. |  | м3 | 114 |  |  |  |  | 0
4.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 16210.8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
4.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м3 | 1.5 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
4.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 3274.99 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
4.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт | 646 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
4.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 646 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
4.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 1039.68 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
5 | Каменная кладка перегородок в санузлах из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 78.47 |  |  |  |  | 0
5.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 11158.43 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
5.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м³ | 1.04 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
5.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 1777.09 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
5.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт. | 2565 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
5.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт. | 2565 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
5.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 453.15 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П90 |  | м.п. | 205.2
5.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 2.49 | [6 empty] | (Материал Подрядчика)
5.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 37.01 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
5.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 369.91 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
6 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 83.64 |  |  |  |  | 0
6.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 420 | шт | 35128.8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
6.2 | Раствор кладочный М50 | 0.192 | м3 | 16.06 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
6.3 | Сетка СC 120 | 1.05 | м.п. | 1098.33 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
6.4 | Закладная МС-120 | согласно РД | шт | 848 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
6.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 848 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
6.6. | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 870.2 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П120 |  | м.п. | 18.23
6.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 1.33 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
6.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 5.96 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
6.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 32.86 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См5 |  | шт | 7
6.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.99 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
6.11 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 122.08 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
6.12 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 102.93 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 56.14 |  |  |  |  | 0
7.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 394 | шт | 22119.16 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.2 | Раствор кладочный М50 | 0.24 | м³ | 13.47 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
7.3 | Сетка СC 250 | 1.05 | м.п. | 440.19 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.4 | Закладная МС-250 | согласно РД | шт | 296 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 592 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 497.33 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П250 |  | м.п. | 2.28
7.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.03 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
7.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 1.49 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 6.17 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 4), l=250 мм | согласно РД | шт | 5 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 10 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
7.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 10 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
8 | Каменная кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков толщиной 100мм. |  | м3 | 3.73 |  |  |  |  | 0
8.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х100мм | 0.92 | м³ | 3.43 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
8.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 0.41 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
8.3 | Сетка СГ-100 | 1.05 | м.п. | 75.12 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
8.4 | Закладная деталь МС-100 | согласно РД | шт | 60 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
8.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 60 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
8.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 158.34 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9 | Кладка экранов балконов толщиной 75мм из газобетонного блока, без утеплителя, с усилением стойками из проф.трубы. |  | м3 | 104.72 |  |  |  |  | 0
9.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 96.34 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 11.52 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
9.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 3634.33 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 1368 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.5 | ОС-4 | согласно РД | шт | 3824 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 1368 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.7 | Стойка СФ-1 (1,225м) (Труба 60х60х4) | согласно РД | шт | 174 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.8 | Стойка СФ-2 (2,9 м) (Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 152 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.9 | Стойка СФ-3 (2,68 м)(Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 152 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.10 | Пл1 Лист 6х120х200 | согласно РД | шт | 478 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
9.11 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 956 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
Итого по разделу №1: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 2: Секция Б
10 | Каменная кладка наружных стен из газобетона толщ. 200 мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 526.21 |  |  |  |  | 0
10.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 484.11 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 57.88 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
10.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 6011.47 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.4 | Закладная деталь МС200 | согласно РД | шт | 5218 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.5 | Закладная деталь МС-3 | согласно РД | шт | 448 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 10884 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.7 | Минплита на Швы (30 мм) горизонт. | 0.005 | м³/м.п шва | 6.65 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.8 | Минплита на Швы (30 мм) вертик. | 0.005 | м³/м.п шва | 9.44 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.9 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 4656.94 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.10 | Герметик | 0.48 | кг/м.п.шва | 2235.31 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ1 |  | шт | 30 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.11 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.44 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
10.12 | ОС-1 | 1.015 | шт. | 270 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.13 | Каркас КР-1, l=5370мм | 1.015 | м.п. | 161.7 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ2 |  | шт | 915
10.14 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 22.3 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
10.15 | ОС-1 | согласно РД | шт. | 5490 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.16 | Каркас КР-2, l=2990мм | согласно РД | м.п. | 2735.85 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 1005.07
10.17 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 12.24 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
10.18 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 1989.28 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.19 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 2717.67 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.20 | Уголок 50х50х5 (УГ 1), l=200 мм | согласно РД | шт | 10 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.21 | ОС-3 | согласно РД | шт | 10 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.22 | ОС-4 | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.23 | ОС-5 | согласно РД | шт | 190 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.24 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 194 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
10.25 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 214 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11 | Каменная кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков толщиной 200мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 336.98 |  |  |  |  | 0
11.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 310.02 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 37.07 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
11.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 3726 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.4 | Закладная деталь МС-200 | согласно РД | шт | 2674 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 5348 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 3455.15 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 65.06 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.79 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
11.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 23.1 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 175.92 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 5 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 10 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 10 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См2 |  | шт | 23
11.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.93 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
11.14 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 366.55 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.15 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 309.4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См7 |  | шт | 4
11.16 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | м3 | 0.16 | [6 empty] | (Материал Подрядчика)
11.17 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 37.29 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
11.18 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 31.76 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
12 | Устройство перегородок из пазогребневой плиты (ПГП) толщиной 80мм |  | м2 | 3130.63 |  |  |  |  | 0
12.1 | Пазогребневые гипсовые плиты 667х500х80 мм | 3 | шт | 9392 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
12.2 | Клей гипсовый | 1.8 | кг | 5635.13 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
12.3 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 5644.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
12.4 | Скоба С1 | согласно РД | шт | 4047 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
12.5 | Саморезы | согласно РД | шт | 20235 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
12.6 | Дюбель-гвоздь | согласно РД | шт | 8094 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки Пр-1 |  | м.п. | 385.99
12.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.02 | м3 | 1.25 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
12.8 | Уголок 75х75х5 | согласно РД | т | 0.08 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
12.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | т | 1.0437 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Усиление проемов |  | м.п. | 1436.4
12.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.15 | м3 | 3.42 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
12.11 | Арматура Ø10 А500 | 1.02 | т | 0.9 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
13 | Каменная кладка вентиляционных шахт из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм, с швабровкой внутренних поверхностей каналов. |  | м3 | 114 |  |  |  |  | 0
13.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 16210.8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
13.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м3 | 1.5 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
13.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 3274.99 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
13.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт | 646 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
13.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 646 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
13.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 1039.68 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
14 | Каменная кладка перегородок в санузлах из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 77.9 |  |  |  |  | 0
14.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 11077.38 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
14.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м³ | 1.03 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
14.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 1930.76 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
14.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт. | 2470 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
14.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт. | 2470 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
14.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 764.94 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П90 |  | м.п. | 205.2
14.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 2.49 | [6 empty] | (Материал Подрядчика)
14.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 37.01 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
14.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 369.91 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 79.43 |  |  |  |  | 0
15.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 420 | шт | 33360.6 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.2 | Раствор кладочный М50 | 0.192 | м3 | 15.25 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
15.3 | Сетка СC 120 | 1.05 | м.п. | 1363.84 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.4 | Закладная МС-120 | согласно РД | шт | 1312 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 1312 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 1618.84 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П120 |  | м.п. | 37.23
15.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 2.71 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
15.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 43.561 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 67.12 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 1), l=120 мм | согласно РД | шт | 24 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.11 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 24 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См5 |  | шт | 7
15.12 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.99 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
15.13 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 96.04 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
15.14 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 102.93 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 64.34 |  |  |  |  | 0
16.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 394 | шт | 25349.96 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.2 | Раствор кладочный М50 | 0.24 | м³ | 15.44 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
16.3 | Сетка СC 250 | 1.05 | м.п. | 466.35 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.4 | Закладная МС-250 | согласно РД | шт | 299 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.5 | Закладная МС-1 | согласно РД | шт | 30
16.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 628 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.7 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 511.94 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П250 |  | м.п. | 2.33
16.8 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.03 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
16.9 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 1.072 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.10 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 6.3 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.11 | Уголок 50х50х5 (УГ 4), l=250 мм | согласно РД | шт | 2 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.12 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.13 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См3 |  | шт | 23
16.14 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
16.15 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 118.59 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
16.16 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 88.23 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
17 | Каменная кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков толщиной 100мм. |  | м3 | 3.73 |  |  |  |  | 0
17.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х100мм | 0.92 | м³ | 3.43 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
17.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 0.41 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
17.3 | Сетка СГ-100 | 1.05 | м.п. | 75.12 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
17.4 | Закладная деталь МС-100 | согласно РД | шт | 60 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
17.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 60 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
17.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 158.34 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18 | Кладка экранов балконов толщиной 75мм из газобетонного блока, без утеплителя, с усилением стойками из проф.трубы. |  | м3 | 85.33 |  |  |  |  | 0
18.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 78.5 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 9.39 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
18.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 2673.09 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 1356 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.5 | ОС-4 | согласно РД | шт | 3816 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 1356 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.7 | Стойка СФ-1 (1,225м) (Труба 60х60х4) | согласно РД | шт | 174 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.8 | Стойка СФ-2 (2,9 м) (Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 156 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.9 | Стойка СФ-3 (2,68 м)(Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 156 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.10 | Пл1 Лист 6х120х200 | согласно РД | шт | 477 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
18.11 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 954 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
Итого по разделу №2: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 3: Секция В
19 | Каменная кладка наружных стен из газобетона толщ. 200 мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 421.49 |  |  |  |  | 0
19.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 387.77 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 46.36 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
19.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 4046.11 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.4 | Закладная деталь МС200 | согласно РД | шт | 3577 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 7154 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.6 | Минплита на Швы (30 мм) горизонт. | 0.005 | м³/м.п шва | 4.37 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.7 | Минплита на Швы (30 мм) вертик. | 0.005 | м³/м.п шва | 6.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.8 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 3220.77 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.9 | Герметик | 0.48 | кг/м.п.шва | 1545.91 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ4 |  | шт | 6 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.24 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
19.11 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 104.64 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.12 | Арматура Ø10 А 500 | 1.015 | кг | 126.98 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ1 |  | шт | 24 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.45 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
19.14 | ОС-1 | 1.015 | шт. | 216 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.15 | Каркас КР-1, l=5390мм | 1.015 | м.п. | 129.36 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ2 |  | шт | 396
19.16 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 9.57 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
19.17 | ОС-1 | согласно РД | шт. | 2376 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.18 | Каркас КР-2, l=2990мм | согласно РД | м.п. | 1184.04 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ3 |  | шт | 36
19.19 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.87 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
19.20 | ОС-1 | согласно РД | шт. | 216 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.21 | Каркас КР-3, l=2970мм | согласно РД | м.п. | 106.92 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 511.55
19.22 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 6.23 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
19.23 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 1010.22 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.24 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 1381.94 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.25 | Уголок 50х50х5 (УГ 1), l=200 мм | согласно РД | шт | 24 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.26 | ОС-2 | согласно РД | шт | 13 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.27 | ОС-3 | согласно РД | шт | 144 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.28 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 161 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.29 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
19.30 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 370 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20 | Каменная кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков толщиной 200мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 603.62 |  |  |  |  | 0
20.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 555.33 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 66.4 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
20.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 6138.48 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.4 | Закладная деталь МС-200 | согласно РД | шт | 3683 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 7366 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 4409.89 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 165.35 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 2.01 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
20.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 58.84 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 430.88 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 52 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 104 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 104 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См2, См4 |  | шт | 14
20.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 3.16 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
20.14 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 207.59 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
20.15 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 283.66 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
21 | Устройство перегородок из пазогребневой плиты (ПГП) толщиной 80мм |  | м2 | 959.04 |  |  |  |  | 0
21.1 | Пазогребневые гипсовые плиты 667х500х80 мм | 3 | шт | 2877 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
21.2 | Клей гипсовый | 1.8 | кг | 1726.27 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
21.3 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 1596.72 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
21.4 | Скоба С1 | согласно РД | шт | 1092 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
21.5 | Саморезы | согласно РД | шт | 5460 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
21.6 | Дюбель-гвоздь | согласно РД | шт | 2184 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки Пр-1 |  | м.п. | 125.76
21.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.02 | м3 | 0.41 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
21.8 | Уголок 75х75х5 | согласно РД | т | 0.04 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
21.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | т | 0.34 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Усиление проемов |  | м.п. | 252
21.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.15 | м3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
21.11 | Арматура Ø10 А500 | 1.02 | т | 0.16 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
22 | Каменная кладка вентиляционных шахт из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм, с швабровкой внутренних поверхностей каналов. |  | м3 | 43.08 |  |  |  |  | 0
22.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 6125.98 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
22.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м3 | 0.57 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
22.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 1277.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
22.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт | 414 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
22.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 414 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
22.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 427.51 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
23 | Каменная кладка перегородок в санузлах из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 28.3 |  |  |  |  | 0
23.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 4024.26 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
23.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м³ | 0.37 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
23.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 686.12 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
23.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт. | 371 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
23.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт. | 371 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
23.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 444.02 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П90 |  | м.п. | 91.4
23.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.49 | [6 empty] | (Материал Подрядчика)
23.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 19.01 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
23.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 166.03 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
24 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 48.39 |  |  |  |  | 0
24.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 420 | шт | 20323.8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
24.2 | Раствор кладочный М50 | 0.192 | м3 | 9.29 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
24.3 | Сетка СC 120 | 1.05 | м.п. | 679.32 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
24.4 | Закладная МС-120 | согласно РД | шт | 487 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
24.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 487 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
24.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 531.82 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П120 |  | м.п. | 9.8
24.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.72 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
24.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 3.92 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
24.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 17.67 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См5 |  | шт | 6
24.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.85 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
24.11 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 104.64 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
24.12 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 88.23 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 61.29 |  |  |  |  | 0
25.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 394 | шт | 24148.26 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.2 | Раствор кладочный М50 | 0.24 | м³ | 14.71 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
25.3 | Сетка СC 250 | 1.05 | м.п. | 351.61 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.4 | Закладная МС-250 | согласно РД | шт | 344 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 688 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 444.1 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П250 |  | м.п. | 13.4
25.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 2.04 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
25.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 6.163 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 36.23 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 4), l=250 мм | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
25.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
26 | Кладка перегородок толщиной 75мм из газобетонного блока |  | м3 | 1.6 |  |  |  |  | 0
26.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 1.47 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
26.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 0.18 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
26.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 44.3 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
26.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 16 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
26.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 32 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
26.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 19.89 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27 | Кладка экранов балконов толщиной 75мм из газобетонного блока, без утеплителя, с усилением стойками из проф.трубы. |  | м3 | 45.62 |  |  |  |  | 0
27.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 41.97 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 5.02 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
27.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 1460.5 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 480 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.5 | ОС-4 | согласно РД | шт | 2640 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 480 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.7 | Стойка СФ-1 (1,225м) (Труба 60х60х4) | согласно РД | шт | 210 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.8 | Стойка СФ-2 (2,9 м) (Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 84 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.9 | Стойка СФ-3 (2,68 м)(Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 36 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.10 | Пл1 Лист 6х120х200 | согласно РД | шт | 330 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
27.11 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 660 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
Итого по разделу №3: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 4: Секция Г
28 | Каменная кладка наружных стен из газобетона толщ. 200 мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 407.46 |  |  |  |  | 0
28.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 374.86 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 44.82 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
28.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 4583.36 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.4 | Закладная деталь МС200 | согласно РД | шт | 3711 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 7422 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.6 | Минплита на Швы (30 мм) горизонт. | 0.005 | м³/м.п шва | 4.22 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.7 | Минплита на Швы (30 мм) вертик. | 0.005 | м³/м.п шва | 6.24 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.8 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 3078.51 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.9 | Герметик | 0.48 | кг/м.п.шва | 1477.71 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ4 |  | шт | 5 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
28.11 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 87.2 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.12 | Арматура Ø10 А 500 | 1.015 | кг | 105.81 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ1 |  | шт | 30 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.44 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
28.14 | ОС-1 | 1.015 | шт. | 270 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.15 | Каркас КР-1, l=5390мм | 1.015 | м.п. | 161.7 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ2 |  | шт | 361
28.16 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 8.8 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
28.17 | ОС-1 | согласно РД | шт. | 2169 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.18 | Каркас КР-2, l=2990мм | согласно РД | м.п. | 1081.79 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 396.3
28.19 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 4.83 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
28.20 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 782.11 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.21 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 1070.32 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.22 | Уголок 50х50х5 (УГ 1), l=200 мм | согласно РД | шт | 51 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.23 | ОС-3 | согласно РД | шт | 141 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.24 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 189 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.25 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 102 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
28.26 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 480 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29 | Каменная кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков толщиной 200мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 778.73 |  |  |  |  | 0
29.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 716.43 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 85.66 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
29.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 5433.48 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.4 | Закладная деталь МС-200 | согласно РД | шт | 3294 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 6588 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 3728.4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 135.9 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 1.66 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
29.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 48.36 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 354.22 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 26 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 52 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 52 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См2, См4 |  | шт | 34
29.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 7.5 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
29.14 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 521.9 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.15 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 674.48 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См1 |  | шт | 5
29.16 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
29.17 | ОС-1 | согласно РД | шт | 45 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
29.18 | Каркас КР-1, l=5390мм | согласно РД | м.п. | 26.95 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
30 | Устройство перегородок из пазогребневой плиты (ПГП) толщиной 80мм |  | м2 | 990.12 |  |  |  |  | 0
30.1 | Пазогребневые гипсовые плиты 667х500х80 мм | 3 | шт | 2970 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
30.2 | Клей гипсовый | 1.8 | кг | 1782.22 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
30.3 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 1834.32 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
30.4 | Скоба С1 | согласно РД | шт | 1320 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
30.5 | Саморезы | согласно РД | шт | 6600 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
30.6 | Дюбель-гвоздь | согласно РД | шт | 2640 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки Пр-1 |  | м.п. | 154.56
30.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.02 | м3 | 0.5 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
30.8 | Уголок 75х75х5 | согласно РД | т | 0.004 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
30.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | т | 417.92 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Усиление проемов |  | м.п. | 453.6
30.11 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 1.08 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
30.12 | Арматура Ø10 А500 | 1.02 | т | 0.28 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
31 | Каменная кладка вентиляционных шахт из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм, с швабровкой внутренних поверхностей каналов. |  | м3 | 38.24 |  |  |  |  | 0
31.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 5437.73 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
31.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м3 | 0.5 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
31.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 1145 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
31.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт | 366 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
31.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 366 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
31.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 383.2 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
32 | Каменная кладка перегородок в санузлах из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 24.88 |  |  |  |  | 0
32.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 3537.94 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
32.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м³ | 0.33 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
32.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 577.68 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
32.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт. | 406 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
32.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт. | 406 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
32.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 482.79 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П90 |  | м.п. | 75.8
32.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.37 | [6 empty] | (Материал Подрядчика)
32.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 16.2 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
32.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 137.9 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 21.2 |  |  |  |  | 0
33.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 420 | шт | 8904 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.2 | Раствор кладочный М50 | 0.192 | м3 | 4.07 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
33.3 | Сетка СC 120 | 1.05 | м.п. | 358.21 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.4 | Закладная МС-120 | согласно РД | шт | 366 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 366 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 363.54 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П120 |  | м.п. | 4.7
33.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.34 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
33.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 5.033 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 8.47 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 2), l=120 мм | согласно РД | шт | 2 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
33.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
34 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 103.84 |  |  |  |  | 0
34.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 394 | шт | 40912.96 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
34.2 | Раствор кладочный М50 | 0.24 | м³ | 24.92 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
34.3 | Сетка СC 250 | 1.05 | м.п. | 520.34 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
34.4 | Закладная МС-250 | согласно РД | шт | 371 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
34.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 742 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
34.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 517.1 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П250 |  | м.п. | 10.15
34.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 1.55 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
34.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 4.67 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
34.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 27.45 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
35 | Кладка перегородок толщиной 75мм из газобетонного блока |  | м3 | 1.53 |  |  |  |  | 0
35.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 1.41 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
35.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 0.17 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
35.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 42.37 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
35.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 16 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
35.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 32 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
35.8 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 35.74 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36 | Кладка экранов балконов толщиной 75мм из газобетонного блока, без утеплителя, с усилением стойками из проф.трубы. |  | м3 | 36.69 |  |  |  |  | 0
36.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 33.75 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 4.04 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
36.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 1145.41 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 408 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.5 | ОС-4 | согласно РД | шт | 2152 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 408 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.7 | Стойка СФ-1 (1,225м) (Труба 60х60х4) | согласно РД | шт | 161 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.8 | Стойка СФ-2 (2,9 м) (Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 60 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.9 | Стойка СФ-3 (2,68 м)(Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 48 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.10 | Пл1 Лист 6х120х200 | согласно РД | шт | 269 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
36.11 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 538 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
Итого по разделу №4: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 5: Секция Д
37 | Каменная кладка наружных стен из газобетона толщ. 200 мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 686.04 |  |  |  |  | 0
37.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 631.16 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 75.46 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
37.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 6731.56 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.4 | Закладная деталь МС200 | согласно РД | шт | 4642 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.5 | Закладная деталь МС1 | согласно РД | шт | 1264 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.6 | Закладная деталь МС2 | согласно РД | шт | 576 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.7 | Закладная деталь МС3 | согласно РД | шт | 456 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.8 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 11562 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.9 | Минплита на Швы (30 мм) горизонт. | 0.005 | м³/м.п шва | 7.25 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.10 | Минплита на Швы (30 мм) вертик. | 0.005 | м³/м.п шва | 7.41 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.11 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 4658.49 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.12 | Герметик | 0.48 | кг/м.п.шва | 2135.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ1 |  | шт | 320 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 2.6 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
37.14 | ОС-1 | 1.015 | шт. | 1920 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.15 | Каркас КР-1, l=5390мм | 1.015 | м.п. | 1014 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ2 |  | шт | 230
37.16 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 5.56 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
37.17 | ОС-1 | согласно РД | шт. | 1380 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.18 | Каркас КР-2, l=2990мм | согласно РД | м.п. | 687.7 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ3 |  | шт | 7
37.19 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 1.65 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
37.20 | ОС-1 | согласно РД | шт. | 122.08 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.21 | Каркас КР-3, l=2970мм | согласно РД | м.п. | 148.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 695.87
37.22 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 8.48 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
37.23 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 1372.61 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.24 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 1879 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.25 | Уголок 50х50х5 (УГ 1), l=200 мм | согласно РД | шт | 40 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.26 | ОС-5 | согласно РД | шт | 101 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.27 | ОС-4 | согласно РД | шт | 99 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.28 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 240 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.29 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 84 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
37.30 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 560 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38 | Каменная кладка внутренних перегородок из газобетонных блоков толщиной 200мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 201.17 |  |  |  |  | 0
38.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 185.08 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 22.13 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
38.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 1956.96 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.4 | Закладная деталь МС-200 | согласно РД | шт | 1932 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.5 | Закладная деталь МС-1 | согласно РД | шт | 108
38.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 3972 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.7 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 2176.62 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 68.48 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.8 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.83 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
38.9 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 24.35 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.10 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 182.11 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.11 | Уголок 50х50х5 (УГ 3), l=200 мм | согласно РД | шт | 21 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.12 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 42 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.13 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 42 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См2, См4 |  | шт | 11
38.14 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 2.43 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
38.15 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 168.65 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.16 | Арматура Ø10 А500 | 1.015 | кг | 218.37 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный См1 |  | шт | 13
38.17 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.53 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
38.18 | ОС-1 | согласно РД | шт | 117 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
38.19 | Каркас КР-1, l=5390мм | согласно РД | м.п. | 70.07 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
39 | Кладка перегородок толщиной 75мм из газобетонного блока |  | м3 | 1.93 |  |  |  |  | 0
39.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 1.78 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
39.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 0.21 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
39.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 38.65 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
39.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 49 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
39.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 49 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
39.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 51.59 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
40 | Устройство перегородок из пазогребневой плиты (ПГП) толщиной 80мм |  | м2 | 2284.15 |  |  |  |  | 0
40.1 | Пазогребневые гипсовые плиты 667х500х80 мм | 3 | шт | 6861 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
40.2 | Клей гипсовый | 1.8 | кг | 4111.47 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
40.3 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 5024.86 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
40.4 | Скоба С1 | согласно РД | шт | 3831 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
40.5 | Саморезы | согласно РД | шт | 19155 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
40.6 | Дюбель-гвоздь | согласно РД | шт | 7662 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки Пр-1 |  | м.п. | 336.26
40.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.02 | м3 | 1.1 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
40.8 | Уголок 75х75х5 | согласно РД | т | 0.06 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
40.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | т | 0.90923 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Усиление проемов |  | м.п. | 1335.6
40.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 3.18 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
40.11 | Арматура Ø10 А500 | 1.02 | т | 0.84 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
41 | Каменная кладка вентиляционных шахт из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм, с швабровкой внутренних поверхностей каналов. |  | м3 | 77.13 |  |  |  |  | 0
41.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 10967.89 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
41.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м3 | 1.02 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
41.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 2219.62 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
41.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт | 897 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
41.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 897 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
41.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 888.5 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
42 | Каменная кладка перегородок в санузлах из цементно-песчаных блоков толщиной 90мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 63.27 |  |  |  |  | 0
42.1 | Блок 390х190х90 | 142.2 | шт | 8996.99 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
42.2 | Раствор кладочный М50 | 0.0132 | м³ | 0.84 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
42.3 | Сетка СГ 90 | 1.05 | м.п. | 1479.85 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
42.4 | Закладная деталь МС-90 | согласно РД | шт. | 1011 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
42.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт. | 1011 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
42.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 1289.88 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П90 |  | м.п. | 198.07
42.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 1.08 | [6 empty] | (Материал Подрядчика)
42.8 | Арматура Ø8 А 500 | 1.015 | кг | 41.69 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
42.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 360.04 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм. (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 76.79 |  |  |  |  | 0
43.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 420 | шт | 32251.8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.2 | Раствор кладочный М50 | 0.192 | м3 | 14.74 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
43.3 | Сетка СC 120 | 1.05 | м.п. | 1435.65 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.4 | Закладная МС-120 | согласно РД | шт | 1130 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 1130 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 1504.8 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П120 |  | м.п. | 73.75
43.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 5.4 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
43.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 103.71 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 132.95 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.10 | Уголок 50х50х5 (УГ 2), l=120 мм | согласно РД | шт | 29 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.11 | Пластина Пл2 50х50х6 | согласно РД | шт | 58 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.12 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 58 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ5 |  | шт | 4 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 2.14 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
43.14 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 69.76 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
43.15 | Арматура Ø10 А 500 | 1.015 | кг | 58.82 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
44 | Каменная кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 19.24 |  |  |  |  | 0
44.1 | Кирпич керамический 250х120х65 мм | 394 | шт | 7580.56 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
44.2 | Раствор кладочный М50 | 0.24 | м³ | 4.62 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
44.3 | Сетка СC 250 | 1.05 | м.п. | 160.87 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
44.4 | Закладная МС-250 | согласно РД | шт | 77 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
44.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 154 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
44.6 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 88.68 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П250 |  | м.п. | 1.5
44.7 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.23 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
44.8 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 0.69 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
44.9 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 4.06 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45 | Кладка экранов балконов толщиной 75мм из газобетонного блока, без утеплителя, с усилением стойками из проф.трубы. |  | м3 | 66.83 |  |  |  |  | 0
45.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х75мм | 0.92 | м³ | 61.48 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м³ | 7.35 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
45.3 | Сетка СГ-80 | 1.05 | м.п. | 2121.31 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.4 | Закладная деталь МС-80 | согласно РД | шт | 447 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.5 | ОС-4 | согласно РД | шт | 4616 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.6 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 447 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.7 | Стойка СФ-1 (1,225м) (Труба 60х60х4) | согласно РД | шт | 224 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.8 | Стойка СФ-2 (2,9 м) (Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 263 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.9 | Стойка СФ-3 (2,68 м)(Труба 70х70х5) | согласно РД | шт | 91 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.10 | Пл1 Лист 6х120х200 | согласно РД | шт | 578 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
45.11 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 1156 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
Итого по разделу №5: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Раздел 6: Секция Е (Парковка)
46 | Каменная кладка наружных стен из газобетона толщ. 200 мм (в т.ч. установка перемычек, устройство сердечников) |  | м3 | 151.09 |  |  |  |  | 0
46.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х200мм | 0.92 | м3 | 139 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 16.62 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
46.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 1491.73 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.4 | Закладная деталь МС200 | согласно РД | шт | 545 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 1090 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.6 | Минплита на Швы (30 мм) горизонт. | 0.005 | м³/м.п шва | 1.21 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.7 | Минплита на Швы (30 мм) вертик. | 0.005 | м³/м.п шва | 1.04 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.8 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 921.21 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.9 | Герметик | 0.48 | кг/м.п.шва | 442.18 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ1 |  | шт | 14
46.10 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.39 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
46.11 | ОС-1 | согласно РД | шт | 90 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.12 | Каркас КР-1, l=3170мм | 1.015 | м.п. | 41.86 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Сердечник монолитный СМ2 |  | шт | 6
46.13 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м³ | 0.13 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
46.14 | ОС-1 | согласно РД | кг | 30 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.15 | Каркас КР-1, l=2990мм | 1.015 | кг | 17.94 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
| Перемычки П200 |  | м.п. | 15.3
46.16 | Цементно-песчаный раствор М100 | 1.015 | м3 | 0.19 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
46.16 | Арматура Ø8 А 240 | 1.015 | кг | 5.52 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
46.17 | Арматура Ø12 А 500 | 1.015 | кг | 27.58 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47 | Каменная кладка наружных стен из газобетона толщ. 100 мм (в т.ч. установка перемычек) |  | м3 | 10.63 |  |  |  |  | 0
47.1 | Газобетонный блок (L x H x b) 625х250х100мм | 0.92 | м3 | 9.78 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47.2 | Раствор кладочный М50 | 0.11 | м3 | 1.17 | [5 empty] | 0 | (Материал Подрядчика)
47.3 | Сетка CГ-200 | 1.05 | м.п. | 200.95 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47.4 | Закладная деталь МС100 | согласно РД | шт | 73 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47.5 | Анкер БСР M8х85 | согласно РД | шт | 146 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47.6 | Минплита на Швы (30 мм) горизонт. | 0.005 | м³/м.п шва | 0.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47.7 | Минплита на Швы (30 мм) вертик. | 0.005 | м³/м.п шва | 0.14 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47.8 | Жгут Вилатерм | 1.02 | м.п. | 55.77 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
47.9 | Герметик | 0.48 | кг/м.п.шва | 26.77 | [6 empty] | (Материал генподрядчика)
Итого по разделу №6: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Расходный материал
2.1 | Расходный и крепежный материал. При закрытии акта выполненных работ по форме КС-2 требуется расшифровка фактических затрат с подтверждением стоимости.
2.2 | Материал не указанный в спецификации, но необходимый для качественного выполнения работ и СМР неучтенные в ведомости объемов работ (ВОР). При закрытии акта выполненных работ по форме КС-2 требуется расшифровка фактических затрат с подтверждением стоимости.
ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Авансирование | %
| Срок выполнения работ | мес
| НДС | с ндс/без НДС
| При возникновении дополнительных работ предоставляется скидка | %
| Допуски СРО к указанным работам | есть/нет
| Гарантийные обязательства | мес
| Страхование ответственности | есть/нет
| Гарантийный срок начала работ с момента получения уведомления о привлечении к выполнению работ/полученая аванса | дней
| Готовность приступить к работам по гарантийному письму | да/нет
Банковская гарантия
| Комментарии |  |  | 1. В комплекс работ по каменной кладке по всем видам работ входит: Каменная кладка; Установка закладных деталей, кладочных сеток, каркасов, устройство перемычек с изготовлением, приготовление раствора в посроечных условиях, герметизация стыков (пакля, Герметик, Вилатерм и т. д.); Погрузочно-разгрузочные работы, складирование материалов и подача к месту производства работ; Уборка рабочих мест; Заключения уполномоченных организаций (лабораторий) по сцеплению раствора в каменной кладке, лабораторному подбору состава раствора при приготовлении раствора в построечных условиях, результаты лабораторных испытаний кубов (образцов) раствора; Обеспечение инструментом, инвентарём, люльками, выносными площадками, устройство подмостей, лесов, устройство деформационных швов (по периметру примыкания стен и перегородок к ж/б каркасу). 2. Материалы Генподрядчика - (газобетонные и бетонные блоки, ПГП, клей гипсовый для ПГП, клей для ГБ, закладные детали и изделия, сетка кладочная, металл, материал для заполнения деформационных швов (утеплитель и т.д.), расходные материалы (анкера для установки закладных деталей и изделий, анкер для утеплителя и т.д.). 3. Материалы Подрядчика: отрезные круги, электроды, гвозди, монтажная пена, грунт, эмаль- входит в стоимость работ. 4. Подъемные механизмы предоставляет Генподрядчик. 5. При обнаружении ошибок в проекте, количество материалов корректируется. Допускается сверхнормативный расход материалов подтверждённый расчётами Подрядчика, утверждённый Заказчиком.
| Составил |  | Ефременко С.А./_____________/
Согласовано:
| Начальник ПТО |  | Сивцова И.В. /_____________/

## смета с расчетом и формулами (hidden)
Приложение №2 к договору строительного подряда №64-20/СП-Л11 от 13.11.2020г.
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Индивидуальный предприниматель Койчуев М.И. |  |  |  | Представитель по доверенности ООО "Альфа"
| _______________М.И. Койчуев |  |  |  | _______________И.Ф. Кучерявский
Расчет договорной стоимости №1
на внутренние отделочные работы
объект: «Среднеэтажные жилые дома литер 1-13 по ул. Войсковой, 4 в г. Краснодаре». 11 этап строительства 8-этажный жилой дом. Литер 11
№ пп | Обоснование | Наименование | Расход | Ед. изм. | ИТОГО | Цена за ед., руб. | Стоимость Работ, руб. | Стоимость МАТ, руб. | Всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Технические помещения жилого дома (подвал)
ИТП, водомерный узел, электрощитовая, комната уборочного инвентаря
Потолок
1 | Договорная стоимость | подготовка бетонных поверхностей потолка - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм |  | м2 | 81.4 | 180 | 14652 |  | 21440.76 | 81.4 | 81.4
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 602.36
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 12 |  |  | 6.3333 |  | 6186.4
2 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза |  | м2 | 81.4 | 115 | 9361 |  | 10093.6
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 260.48
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 472.12
3 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска, тип "Капля" |  | м2 | 81.4 | 115 | 9361 |  | 23800.1077
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 260.48
| Материал Подрядчика | Состав для набрызга Промикс 25 кг | 1.5 |  |  | 39.2 |  | 4786.32
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 9392.3077
Стены
4 | Договорная стоимость | Подготовка бетонных поверхностей стен - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм |  | м2 | 134.895 | 180 | 24281.1 |  | 38094.348 | 135.66
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 998.223
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 15 |  |  | 6.3333 |  | 12815.025
5 | Договорная стоимость | Штукатурка цементно-песчанным раствором кирпичных стен |  | м2 | 60.69 | 195 | 11834.55 |  | 20294.736 | 144.33
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 449.106
| Материал Подрядчика | Штукатурка ц/п Евромастер 25 кг | 20 |  |  | 6.6 |  | 8011.08
6 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза( перед окраской) |  | м2 | 195.585 | 115 | 22492.275 |  | 24252.54 | 280 |  |  | 4.5
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 625.872
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 1134.393
7 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска, тип "Капля" |  | м2 | 195.585 | 115 | 22492.275 |  | 57186.045 | 280
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 625.872
| Материал Подрядчика | Состав для набрызга Промикс 25 кг | 1.5 |  |  | 39.2 |  | 11500.398
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 22567.5
Раздел 2. 1-8 этажи (места общего пользования)
Коридор внеквартирный
Потолок
8 | Договорная стоимость | Подготовка бетонных поверхностей потолка - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм |  | м2 | 645.2 | 180 | 116136 |  | 169945.68 | 662.4 | 662.4
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 4774.48
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 12 |  |  | 6.3333 |  | 49035.2
9 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза |  | м2 | 645.2 | 115 | 74198 |  | 80004.8
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 2064.64
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 3742.16
10 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска, тип "Капля" |  | м2 | 645.2 | 115 | 74198 |  | 188646.5538
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 2064.64
| Материал Подрядчика | Состав для набрызга Промикс 25 кг | 1.5 |  |  | 39.2 |  | 37937.76
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 74446.1538
Стены
11 | Договорная стоимость | Подготовка бетонных поверхностей стен - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм |  | м2 | 2210.065 | 180 | 397811.7 |  | 624122.356 | 2210.065
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 16354.481
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 15 |  |  | 6.3333 |  | 209956.175
12 | Договорная стоимость | Штукатурка гипсовым раствором стен из керамзитобетонных блоков и цементно печанных блоков |  | м2 | 213.933 | 180 | 38507.94 |  | 56349.9522
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 1583.1042
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 12 |  |  | 6.3333 |  | 16258.908
13 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза |  | м2 | 2423.998 | 115 | 278759.77 |  | 300575.752
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 7756.7936
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 14059.1884
14 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска, тип "Капля" |  | м2 | 2423.998 | 115 | 278759.77 |  | 708739.7229
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 7756.7936
| Материал Подрядчика | Состав для набрызга Промикс 25 кг | 1.5 |  |  | 39.2 |  | 142531.0824
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 279692.0769
Потолок Лифтовый хол(оси Л-Н/5-6;1-8 этажи) и межлестничная площадка (Л-Н/6-7;1-8 этажи) лестничные марши | [9 empty] | 259.67 | колонны добавь | добавь стены л/к основ
15 | Договорная стоимость | подготовка бетонных поверхностей потолка - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм |  | м2 | 474.6014 | 180 | 85428.261 |  | 125010.0219 | 195.4 | добавить потолки маршей
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 3512.0507
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 12 |  |  | 6.3333 |  | 36069.7102
16 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза |  | м2 | 474.6014 | 115 | 54579.1667 |  | 58850.5798
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 1518.7246
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 2752.6884
17 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска, тип "Капля" |  | м2 | 474.6014 | 115 | 54579.1667 |  | 138766.1624
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 1518.7246
| Материал Подрядчика | Состав для набрызга Промикс 25 кг | 1.5 |  |  | 39.2 |  | 27906.5653
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 54761.7058
Стены Лифтовый хол(оси Л-Н/5-6;1-8 этажи) и межлестничная площадка (Л-Н/6-7;1-8 этажи) | [10 empty] | колонны добавь | добавь стены л/к основ
18 | Договорная стоимость | Подготовка бетонных поверхностей стен - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм |  | м2 | 1213.577 | 180 | 218443.86 |  | 342714.1448 |  | 4.64 | 77.61
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 8980.4698 |  | 289.5 |  | 160.2
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 15 |  |  | 6.3333 |  | 115289.815 |  | 119.6593 |  | 163
18 | Договорная стоимость | Монтаж Теплоизоляции из минераловатных плит серии ТЕХНОФАС , устройство Цементно-песчаной штукатурки по металлической сетке-просечке 15х30х0.8 |  | м2 | 12.9 | 180 | 2322 |  | 2322
| Материал Генподрядчика | Теплоизоляции из минераловатных плит серии ТЕХНОФАС толщ.80 мм | 1.03 | м3 | 1.063
|  | Сетка металлическая | 1.02 | м2 |  | 37 |  | 486.846
|  | Штукатурка ц/п Евромастер 25 кг | 20 | кг |  | 37 |  | 9546
19 | Договорная стоимость | Штукатурка гипсовым раствором стен из керамзитобетонных блоков и цементно печанных блоков |  | м2 | 11.6464 | 115 | 1339.336 |  | 2531.9274 | 409.1593 |  | 323.2
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 86.1834 |  | 19.487 |  | 436.8573
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 15 |  |  | 6.3333 |  | 1106.408 |  | 428.6463 |  | 760.0573
20 | Договорная стоимость | Штукатурка гипсовым раствором кирпичных стен |  | м2 | 7.3622 | 180 | 1325.196 |  | 1939.2035
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 54.4803
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 12 |  |  | 6.3333 |  | 559.5272
21 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза |  | м2 | 1245.4856 | 115 | 143230.844 |  | 154440.2144
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 3985.5539 |  |  |  |  | 223.475
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 7223.8165 |  |  |  |  | 5023.718 | 1 эт
22 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска, тип "Капля" |  | м2 | 1245.4856 | 115 | 143230.844 |  | 364160.8281 |  |  |  |  | 2021-08-02
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 3985.5539
| Материал Подрядчика | Состав для набрызга Промикс 25 кг | 1.5 |  |  | 39.2 |  | 73234.5533
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 143709.8769 |  |  | 224.0694
Раздел 3. Квартиры
Жилые комнаты, кухни, прихожие
Стены
26 | Договорная стоимость | Гипсовая штукатурка стен из керамзито-бетонного и цементно-песчан. блока |  | м2 | 2032.192 | 180 | 365794.56 |  | 573891.0208
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 15038.2208
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 15 |  |  | 6.3333 |  | 193058.24
27 | Договорная стоимость | Шпатлевка стен из пазогребневых гипсовых плит за 2 раза, с установкой уголков и использованием сетки |  | м2 | 5023.718 | 145 | 728439.11 |  | 773652.572
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 16075.8976
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 29137.5644
Раздел 4. Машинное отделение
Потолок
28 | Договорная стоимость | Подготовка бетонных поверхностей потолка - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм - шпатлевка за 2 раза |  | м2 | 21.13 | 180 | 3803.4 |  | 5565.642
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 156.362
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 12 |  |  | 6.3333 |  | 1605.88
29 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза | м2 | м2 | 21.13 | 115 | 2429.95 |  | 2620.12
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 67.616
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 122.554
30 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска |  | м2 | 21.13 | 115 | 2429.95 |  | #REF!
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 67.616
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 2438.0769
Стены
|  | Штукатурка цементно-песчанным раствором кирпичных стен |  | м2 | 48.45
4 | Договорная стоимость | Подготовка бетонных поверхностей стен - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм |  | м2 | 44.88 | 180 | 8078.4 |  | 12674.112 | 135.66
| Материал Подрядчика | Грунтовка Бетоноконтакт (Кратекс 15 кг) | 0.2 |  |  | 37 |  | 332.112
| Материал Подрядчика | Гипсовая штукатурка Стойвер механик 30 кг | 15 |  |  | 6.3333 |  | 4263.6
29 | Договорная стоимость | Шпатлевка за 2 раза | м2 | м2 | 93.33 | 115 | 10732.95 |  | 11572.92
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 298.656
| Материал Подрядчика | Шпатлевка гипсовая "Кнауф Сатин" 30 кг | 0.6 |  |  | 9.6667 |  | 541.314
3 | Договорная стоимость | Водоэмульсионная окраска |  | м2 | 93.33 | 115 | 10732.95 |  | 21800.4522
| Материал Подрядчика | Грунтовка Основит унконт 10 л | 0.2 |  |  | 16 |  | 298.656
| Материал Подрядчика | Краска водоэмульсионная Тиккурила 9 л (13кг) с колером | 0.5 |  |  | 230.7692 |  | 10768.8462
Полы подвал
Электрощитовая
31 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 12.9 | 400 | 5160 |  | 5655.0375
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 39.99
| Материал Подрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 325.08
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 129.9675
ИТП, водомерный узел, тамбур
32 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 92.2 | 400 | 36880 |  | 40418.175
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 285.82
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 2323.44
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 928.915
КУИ(3)
33 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой | м2 | м2 | 5 | 400 | 2000 |  | 2191.875
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 15.5
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 126
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 50.375
1 этаж
Внеквартирный коридор
35 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 85.8 | 400 | 34320 |  | 37612.575 | 82.8 | 82.8
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 265.98 |  | .2-8 | 80.4
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 32.5
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 2162.16 |  |  | 21
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 864.435 |  |  | 31.7
| Материал Подрядчика | Устройство керамического плинтуса 150 мм |  | м.п. | 89.28 | 130 | 11606.4
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 32.5
Тамбур, лестнично-лифтовый холл | [10 empty] | 0.6
36 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 23.8 | 400 | 9520 |  | 10433.325 |  | 85.8
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 73.78
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 648.6
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 599.76
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 239.785
| Материал Подрядчика | Устройство керамического плинтуса 150 мм |  | м.п. | 29 | 130 | 3770
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 32.5
Лестница 4-5/А | [10 empty] | 0.6
36 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 9.9 | 400 | 3960 |  | 4339.9125 |  | 649.2
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 30.69
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1212
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 249.48
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 99.7425
| Материал Подрядчика | Устройство керамического плинтуса 150 мм |  | м.п. | 6.64 | 130 | 863.2
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 32.5
2-8 этаж
Внеквартирный коридор
37 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 562.8 | 400 | 225120 |  | 246717.45
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 1744.68
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 14182.56
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 5670.21
| Материал Подрядчика | Устройство керамического плинтуса 150 мм |  | м.п. | 599.06 | 130 | 77877.8
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 32.5
Лестничные площадки и лифтовый хол
38 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 145.6 | 400 | 58240 |  | 63827.4
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 451.36
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 3669.12
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 1466.92
| Материал Подрядчика | Устройство керамического плинтуса 150 мм |  | м.п. | 129.15 | 130 | 16789.5
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 32.5
Лестница 4-5/А | [10 empty] | 0.6
36 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой |  | м2 | 67.1 | 400 | 26840 |  | 29414.9625 |  | 0.6
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.2 |  |  | 15.5 |  | 208.01
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  |  | 563.4
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 4.2 |  |  | 6 |  | 1690.92
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.13 |  |  | 77.5 |  | 676.0325
| Материал Подрядчика | Устройство керамического плинтуса 150 мм |  | м.п. | 101.45 | 130 | 13188.5
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 1.02 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 32.5
Ступени монолитной лестницы в осях Л-Н/6-7 и 4-5/А
39 | Договорная стоимость | Облицовка керамической плиткой ступененй |  | м.п. | 410.545 | 380 | 156007.1 |  | 186343.8096
| Материал Подрядчика | Грунтовка Кратекс 10 л | 0.1125 |  |  | 15.5 |  | 715.8878
| Материал Генподрядчика | Керамогранит 30*30 | 0.46 |  |  |  |  | 0
| Материал Подрядчика | Клей Будмар 25 кг | 11.25 |  |  | 6 |  | 27711.7875
| Материал Подрядчика | Затирка для плитки Церезит 2 кг | 0.06 |  |  | 77.5 |  | 1909.0342
|  | ВСЕГО без НДС |  |  |  |  | 3891907.8245 | 1790169.4614 | 5682077.2859
Инженер СДО___________________________Остапенко Т.А.
Инженер ПТО ___________________________Ситников В.А.

## Лист1 (hidden)
подготовка бетонных поверхностей потолка - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм
ПС - подготовка бетонных поверхностей стен - грунтовка - выравнивающая штукатурка гипсовой смесью b=8мм - шпатлевка за 2 раза
ОКП - облицовка керамической плиткой
ВО водоэмульонная окарска
ШП - штукатурка цементно-песчанным раствором кирпичных стен
ОКП - облицовка керамической плиткой пола
ОКП - облицовка керамической плиткой плинтус 150 мм
ПЗ - облицовка по детали А
Штукатурка гипсовым раствором стен из керамзитобетонных блоков и цементно печанных блоков
Ш -шпатлевка стен из пазогребневых гипсовых плит
ШГС - гипсовая штукатурка стен из керамзито-бетонного и цементно-песчан. блока