## ТЗ
Приложение №2
Ведомость объёмов работ. Расчет договорной цены
на выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриплощадочных сетей электроснабжения, электросвещения (ЭС)
на объекте: Строительство многоэтажного жилого дома со втроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 100/6, 100/8.
Данные о компанииТип, марка оборудования. Обозначение документа, опросного листа |  |  |  |  | Наименование компании
ИНН
Адрес
ФИО директора
ФИО контактного лица телефон, e-mail
№ пп | Наименование работ | норма расхода | ед. изм. | Объём работ | Цена за ед. изм., руб |  |  | Стоимость,руб. |  |  | Примечание
[5 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе
[6 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Внутриплощадочные сети электроснабжения
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта траншеи в отвал |  | м3 | 80.45 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Доработка грунта в отвал вручную после механизированной разработки |  | м3 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Устройство песчанной подушки |  | м3 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | Песок | 1.1 | м3 | 9.02 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
4 | Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением |  | м3 | 20.83 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | Песок | 1.1 | м3 | 22.91 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
5 | Обратная засыпка траншеи грунтом (мелкопросеянная земля) |  | м3 | 59.62 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | (Местный грунт)
6 | Вывоз грунта |  | м3 | 20.83 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | (Местный грунт)
Раздел 2. Монтаж кабельных линий
7 | Монтаж кабеля АПвПу2г-6 силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена сеч. -1х500/50 |  | м.п. | 1605 | 0 |  |  | 0 | 0
7.1 | Кабель АПвПу2г-6 силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с алюминиевыми жилами, сечением -1х500/50 ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод" или аналог | 1.02 | м | 1637.1 | [6 empty] | (Материал Заказчика)
8 | Монтаж кирпича глиняного красного полнотелого |  | шт | 2240 | 0 |  |  | 0 | 0
8.1 | Кирпич глиняный красный полнотелый М100 |  | шт | 2240 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
9 | Монтаж соединительной муфты для наружной й установки |  | шт | 18 | 0 |  |  | 0 | 0
9.1 | Соединительная муфта для наружной й установки с болтовыми наконечниками для 1-жильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ, сечением 500-630 мм2 1ПСТ-10-500/630(Б), 67019, КВТ или аналог |  | шт | 18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
10 | Монтаж концевой муфты для внутренней установки |  | шт | 24 | 0 |  |  | 0 | 0
10.1 | Концевая муфта для внутренней установки с болтовыми наконечниками для 1-жильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ, сечением 500-630 мм2 1ПКВТ-10-500/630(Б), 67014, КВТ или аналог |  | шт | 24 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
11 | Монтаж трубы жесткой двустенной гофорированной d160мм, отрезками по 6м |  | м.п. | 526 | 0 |  |  | 0 | 0
11.1 | Труба жесткая двустенная гофорированная d160мм, отрезками по 6м, 160916-8K57, ДКС или аналог | 1.01 | м | 531.26 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
12 | Монтаж муфты для двустенных труб d160мм |  | шт | 88 | 0 |  |  | 0 | 0
12.1 | Муфта для двустенных труб d160мм, 15160, ДКС или аналог |  | шт | 88 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
13 | Монтаж трубы хризотилцементной d160мм L=3,95м |  | шт | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
13.1 | Труба хризотилцементная d160мм L=3,95м, БНТ 160 ГОСТ 31416-2009 |  | шт | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | (Материал подрядчика)
Раздел 3. Пусконаладочные работы КЛ 10 кВ
14 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 тчк. | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испыт. | 12 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ |  | фаз. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение, кВ, до:35 |  | изм. | 6 | 0 |  |  | 0 | 0
Раздел 4. Согласование в ГАСН
18 | Подготовка топосъемки с согласованием в ГАСН и актуализацией схемы |  | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Расходный материал
2.1 | Расходный и крепежный материал. При закрытии акта выполненных работ по форме КС-2 требуется расшифровка фактических затрат с подтверждением стоимости. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Материал не указанный в спецификации, но необходимый для качественного выполнения работ и СМР неучтенные в ведомости объемов работ (ВОР). При закрытии акта выполненных работ по форме КС-2 требуется расшифровка фактических затрат с подтверждением стоимости. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Авансирование на материалы и оборудование | %
| Срок выполнения работ | мес
| НДС | с ндс/без НДС
| При возникновении дополнительных работ предоставляется скидка | %
| Допуски СРО к указанным работам | есть/нет
| Гарантийные обязательства | мес |  | 60 месяцев
| Страхование ответственности | есть/нет
| Гарантийный срок начала работ с момента получения уведомления о привлечении к выполнению работ/полученая аванса | дней
| Готовность приступить к работам по гарантийному письму | да/нет
Банковская гарантия
| Комментарии |  |  | В стоимость работ входит: фонд оплаты труда, накладные расходы, сметная прибыль, механизмы, расходные материалы (в т.ч. вязальная проволока для обвязки, опалубка, кабельные сжимы и т.п.); - Распределительные кабели 0,4 кВ прокладываются по стенам на скобах, на высоте 2,3-2,5 м от уровня пола. - Подрядчик предоставляет лабораторное заключение на уплотнение грунта; - Замена проектных материалов на аналоги должна быть предварительно согласована с Заказчиком; - В стоимость работ входит подготовка исполнительной документации - 4 экз, отчет о лабораторных испытаниях - 3 экз; - Составлен ВОР по монтажу внутриплощадочных сетей 0,4 кВ согласно приложенной рабочей документации (без уличного освещения). - Количество кабельной продукции указано согласно кабельного журнала - Подключение кабелей в ТП и ВРУ жилых домов осуществляется силами подрядчика
Согласовано:
| Составил: Инженер ПТО (генеральный подрядчик) |  | Рябич М.М./_____________/

## Лист1 (hidden)
Стремянки | Уголок 50х5 | Пруток ф18 | Итого | Стремянки | Уголок 50х5 | Пруток ф18 | Итого
С1-02 | 0.48 | 0.0912 | 0.5712
С1-00 | 0.24 | 0.0456 | 0.468
С1-03 | 0.6 | 0.114 | 1.17
С1-04 | 0.96 | 0.1824 | 2.2368 | С1-04 | 0.96 | 0.1824 | 2.9664
С1-06 | 0.96 | 0.1824 | 1.1424
С1-08 | 1.2 | 0.228 | 1.884
С1-05 | 0.84 | 0.1596 | 1.638
С1-11 | 1.56 | 0.2964 | 2.4492
С1-07 | 1.08 | 0.2052 | 1.2852
С1-09 | 1.32 | 0.2508 | 1.8216
|  |  | 14.6664 |  |  |  | 2.9664